南京三生生物技术股份有限公司

南京三生细胞保护剂生产项目

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，南京三生生物技术股份有限公司南京三生细胞保护剂生产项目其他需要说明的事项具体内容如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目于2024年3月由江苏国恒安全评价咨询服务有限公司完成环境影响评价工作，南京市江北新区管理委员会行政审批局于2024年4月30日以宁新区管审环表复〔2024〕37号对该项目环境影响评价报告表作出批复。本项目于2024年5月开工建设，2025年8月工程竣工，2025年10月开始调试。
该项目已将建设项目环境保护设施纳入设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，并落实各项污染防治措施。

本项目实际总投资10000万元，其中涉及环保投资15万元，占总投资的0.15%。

1.2 施工简况

建设项目的环境保护设施已纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目于2024年5月开工建设，2025年8月工程竣工，项目验收工作启动时间是2025年8月。
根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等文件要求，受南京三生生物技术股份有限公司委托，江苏国恒安全评价咨询服务有限公司于2026年3月2日对项目中废水、废气、噪声、固体废弃物等污染物排放情况进行了现场勘查，并根据环评及批复要求对该工程同步建设的环境保护污染治理设施进行了对照检查。根据现场勘查结果，在查阅了环评报告表、批复意见、相关资料的基础上编制了本次环保验收监测方案。根据监测方案，江苏国恒安全评价咨询服务有限公司于2026年3月23日、2026年3月25日、2026年5月27日、2026年5月29日对该项目进行验收监测，根据监测结果和现场环境管理检查情况编制本次验收监测报告表。
验收监测报告完成时间为2026年8月。南京三生生物技术股份有限公司于2026年9月2日组织验收会，根据各验收组成员及专家提出的意见，现场编制验收意见。验收意见结论为同意该项目通过竣工环境保护验收。

2、其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况
建设单位已建立了完善的环境管理制度，由专人负责安全环保工作。

2.2环境风险防范措施落实情况
我公司制定突发环境事件应急预案并按规定备案。

2.3 环境监测计划

我公司已制定环境监测计划，并按照计划实施环境监测。

